## Hoja1
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 126 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 16 | 30 | 0.8 | 17883.1522
MONO/BIFASICA | 378 | 125 |  | nevera |  |  |  |  | 18144
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
A1: 111; CURVA DE CARGA A2: 138; CURVA DE CARGA A3: 129 | 126
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts |  | 60 | 4 | 0 | 0
FOCO de 100 watts | 2 | 100 | 3 | 0.6 | 18
FOCO de 25 watts | 60 | 25 | 17 | 25.5 | 765
lampara 2* 40watts | 17 | 90 | 17 | 26.01 | 780.3
lamparas 2* 96 |  | 180 | 6 | 0 | 0
PLANCHA | 1 | 1000 | 2 | 2 | 60
NEVERA | 1 | 200 | 24 | 4.8 | 144
REFRIGERADOR 1 | 2 | 320 | 24 | 15.36 | 460.8
REFRIGERADOR 2 |  | 475 | 24 | 0 | 0
TELEVISIÓN | 1 | 150 | 17 | 2.55 | 76.5
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO | 1 | 250 | 17 | 4.25 | 127.5
LAVADORA |  | 500 | 0.5 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA | 6 | 350 | 17 | 35.7 | 1071
ELECTROBOMBA | 1 | 1200 | 2 | 2.4 | 72
taladro |  | 210 | 2 | 0 | 0
pulidora |  | 350 | 2 | 0 | 0
soldador |  | 1500 | 2 | 0 | 0
VENTILADOR |  | 150 | 6 | 0 | 0
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU | 1 | 1850 | 24 | 44.4 | 1332
CUARTO FRIO | 2 | 5000 | 24 | 240 | 7200
LAMPARAS 400W | 12 | 400 | 17 | 81.6 | 2448
0
0
0
0
0
AIRE ACOND. 24000BTU | 1 | 2820 | 3 | 8.46 | 253.8
TOTAL |  |  |  |  | 14808.9

## Hoja2
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 7.7333 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 24 | 30 | 1 | 2057.9818
MONO/BIFASICA | 23.2 | 125 |  | nevera |  |  |  |  | 2088
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
A1: 12.9; CURVA DE CARGA A2: 10.3; CURVA DE CARGA A6: 23.2 | 7.7333
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts |  | 60 | 4 | 0 | 0
FOCO de 100 watts | 10 | 100 | 8 | 8 | 240
FOCO de 25 watts |  | 25 | 17 | 0 | 0
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 6 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 2 | 0 | 0
NEVERA |  | 200 | 24 | 0 | 0
REFRIGERADOR 1 | 2 | 450 | 24 | 21.6 | 648
REFRIGERADOR 2 | 2 | 580 | 24 | 27.84 | 835.2
TELEVISIÓN | 1 | 150 | 10 | 1.5 | 45
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO | 1 | 250 | 17 | 4.25 | 127.5
LAVADORA |  | 500 | 0.5 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA | 1 | 350 | 8 | 2.8 | 84
ELECTROBOMBA |  | 1200 | 2 | 0 | 0
taladro |  | 210 | 2 | 0 | 0
pulidora |  | 350 | 2 | 0 | 0
soldador |  | 1500 | 2 | 0 | 0
VENTILADOR |  | 150 | 6 | 0 | 0
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W | 3 | 400 | 10 | 12 | 360
0
0
0
0
0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 2339.7

## carlos beltran
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 0.83333 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 24 | 30 | 1 | 221.7653
MONO/BIFASICA | 2.5 | 125 |  | nevera |  |  |  |  | 225
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
A1: 2.5; CURVA DE CARGA A6: 2.5 | 0.83333
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts | 4 | 60 | 4 | 0.96 | 28.8
FOCO de 100 watts |  | 100 | 4 | 0 | 0
FOCO de 25 watts |  | 25 | 17 | 0 | 0
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 6 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 2 | 0 | 0
NEVERA | 1 | 200 | 20 | 4 | 120
REFRIGERADOR 1 |  | 450 | 24 | 0 | 0
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 24 | 0 | 0
TELEVISIÓN | 1 | 150 | 4 | 0.6 | 18
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO | 1 | 250 | 1 | 0.25 | 7.5
LAVADORA | 1 | 500 | 0.5 | 0.25 | 7.5
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 8 | 0 | 0
ELECTROBOMBA | 1 | 1200 | 2 | 2.4 | 72
taladro |  | 210 | 2 | 0 | 0
pulidora |  | 350 | 2 | 0 | 0
soldador |  | 1500 | 2 | 0 | 0
VENTILADOR | 1 | 150 | 4 | 0.6 | 18
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 10 | 0 | 0
0
0
0
0
0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 271.8

## luis oracio restrepo
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 1.1333 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 24 | 30 | 1 | 301.6008
MONO/BIFASICA | 3.4 | 125 |  | nevera |  |  |  |  | 306
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
A1: 3.4; CURVA DE CARGA A6: 3.4 | 1.1333
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts |  | 60 | 4 | 0 | 0
FOCO de 100 watts | 4 | 100 | 8 | 3.2 | 96
FOCO de 25 watts |  | 25 | 17 | 0 | 0
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 6 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 2 | 0 | 0
NEVERA | 1 | 200 | 20 | 4 | 120
REFRIGERADOR 1 |  | 450 | 24 | 0 | 0
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 24 | 0 | 0
TELEVISIÓN |  | 150 | 4 | 0 | 0
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO |  | 250 | 1 | 0 | 0
LAVADORA |  | 500 | 0.5 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 8 | 0 | 0
ELECTROBOMBA | 1 | 1200 | 2 | 2.4 | 72
taladro |  | 210 | 2 | 0 | 0
pulidora |  | 350 | 2 | 0 | 0
soldador |  | 1500 | 2 | 0 | 0
VENTILADOR | 1 | 150 | 4 | 0.6 | 18
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 10 | 0 | 0
0
0
0
0
0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 306

## Hoja3
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 1.6667 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 24 | 30 | 1 | 443.5306
MONO/BIFASICA | 5 | 125 |  | nevera |  |  |  |  | 450
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
A1: 5; CURVA DE CARGA A2: 0; CURVA DE CARGA A6: 5 | 1.6667
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts |  | 60 | 4 | 0 | 0
FOCO de 100 watts |  | 100 | 2 | 0 | 0
FOCO de 25 watts | 6 | 25 | 6 | 0.9 | 27
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 4 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 2 | 0 | 0
NEVERA |  | 200 | 24 | 0 | 0
REFRIGERADOR 1 |  | 450 | 8 | 0 | 0
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 8 | 0 | 0
TELEVISIÓN | 2 | 150 | 6 | 1.8 | 54
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO |  | 250 | 1 | 0 | 0
LAVADORA | 1 | 500 | 0.5 | 0.25 | 7.5
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 8 | 0 | 0
ELECTROBOMBA | 1 | 1200 | 2 | 2.4 | 72
taladro |  | 210 | 2 | 0 | 0
pulidora |  | 350 | 2 | 0 | 0
soldador |  | 1500 | 2 | 0 | 0
VENTILADOR | 1 | 150 | 2 | 0.3 | 9
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 8 | 0 | 0
0
0
0
0
0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 169.5
valor kwh | 441.45
total pesos | 198652.5
nota:
se liquido reclamo de conformida al articulo 7.4 del antiguo contrato de condiciones uniformes
JUAN CARLOS CASANOVA
subgerente comercial

## BRENDO RAUL
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 1.4 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 24 | 30 | 1 | 372.5657
MONO/BIFASICA | 4.2 | 125 |  | nevera |  |  |  |  | 378
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
A1: 4.2; CURVA DE CARGA A2: 0; CURVA DE CARGA A6: 4.2 | 1.4
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts |  | 60 | 4 | 0 | 0
FOCO de 100 watts |  | 100 | 2 | 0 | 0
FOCO de 25 watts |  | 25 | 6 | 0 | 0
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 4 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 2 | 0 | 0
NEVERA |  | 200 | 24 | 0 | 0
REFRIGERADOR 1 |  | 450 | 8 | 0 | 0
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 8 | 0 | 0
TELEVISIÓN |  | 150 | 6 | 0 | 0
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO |  | 250 | 1 | 0 | 0
LAVADORA |  | 500 | 0.5 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 8 | 0 | 0
ELECTROBOMBA |  | 1200 | 2 | 0 | 0
taladro |  | 210 | 2 | 0 | 0
pulidora |  | 350 | 2 | 0 | 0
soldador |  | 1500 | 2 | 0 | 0
VENTILADOR |  | 150 | 2 | 0 | 0
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 8 | 0 | 0
0
0
0
0
0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
valor kwh | 441.45
total pesos | 166868.1
nota:
se liquido reclamo de conformida al articulo 7.4 del antiguo contrato de condiciones uniformes
JUAN CARLOS CASANOVA
subgerente comercial

## Hoja5
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 1.5333 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 24 | 30 | 1 | 408.0481
MONO/BIFASICA | 4.6 | 125 |  | nevera |  |  |  |  | 414
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
A1: 4.6; CURVA DE CARGA A2: 0; CURVA DE CARGA A6: 4.6 | 1.5333
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts |  | 60 | 4 | 0 | 0
FOCO de 100 watts | 4 | 100 | 2 | 0.8 | 24
FOCO de 25 watts | 3 | 25 | 6 | 0.45 | 13.5
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 4 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 2 | 0 | 0
NEVERA | 1 | 200 | 24 | 4.8 | 144
REFRIGERADOR 1 | 2 | 450 | 8 | 7.2 | 216
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 8 | 0 | 0
TELEVISIÓN |  | 150 | 6 | 0 | 0
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO |  | 250 | 1 | 0 | 0
LAVADORA |  | 500 | 0.5 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 8 | 0 | 0
ELECTROBOMBA |  | 1200 | 2 | 0 | 0
taladro |  | 210 | 2 | 0 | 0
pulidora |  | 350 | 2 | 0 | 0
soldador |  | 1500 | 2 | 0 | 0
VENTILADOR |  | 150 | 2 | 0 | 0
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 8 | 0 | 0
0
0
0
0
0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 397.5
valor kwh | 441.45
total pesos | 182760.3
nota:
se liquido reclamo de conformida al articulo 7.4 del antiguo contrato de condiciones uniformes
JUAN CARLOS CASANOVA
subgerente comercial

## 13220
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 10.6667 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 24 | 30 | 1 | 2838.5956
MONO/BIFASICA | 32 | 125 |  | nevera |  |  |  |  | 2880
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
CURVA DE CARGA A2: 16; CURVA DE CARGA A3: 16; CURVA DE CARGA A6: 32 | 10.6667
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts |  | 60 | 4 | 0 | 0
FOCO de 100 watts |  | 100 | 2 | 0 | 0
FOCO de 25 watts |  | 25 | 6 | 0 | 0
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 4 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 2 | 0 | 0
NEVERA |  | 200 | 24 | 0 | 0
REFRIGERADOR 1 |  | 450 | 8 | 0 | 0
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 8 | 0 | 0
TELEVISIÓN |  | 150 | 6 | 0 | 0
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO |  | 250 | 1 | 0 | 0
LAVADORA |  | 500 | 0.5 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 8 | 0 | 0
ELECTROBOMBA |  | 1200 | 2 | 0 | 0
VENTILADOR |  | 150 | 2 | 0 | 0
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 8 | 0 | 0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
valor kwh | 441.45
total pesos | 1271376
nota:
se liquido reclamo de conformida al articulo 7.4 del antiguo contrato de condiciones uniformes
JUAN CARLOS CASANOVA
subgerente comercial

## 17779
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 3.3333 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 8 | 30 | 1 | 295.687
MONO/BIFASICA | 10 | 125 |  | nevera |  |  |  |  | 300
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
CURVA DE CARGA A2: 10; CURVA DE CARGA A6: 10 | 3.3333
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts |  | 60 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 17779
FOCO de 100 watts |  | 100 | 2 | 0 | 0
FOCO de 25 watts |  | 25 | 6 | 0 | 0
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 4 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 2 | 0 | 0
NEVERA |  | 200 | 24 | 0 | 0
REFRIGERADOR 1 |  | 450 | 8 | 0 | 0
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 8 | 0 | 0
TELEVISIÓN |  | 150 | 6 | 0 | 0
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO |  | 250 | 1 | 0 | 0
LAVADORA |  | 500 | 0.5 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 8 | 0 | 0
ELECTROBOMBA |  | 1200 | 2 | 0 | 0
VENTILADOR |  | 150 | 2 | 0 | 0
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 8 | 0 | 0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
valor kwh | 441.45
total pesos | 132435
nota:
se liquido reclamo de conformida al articulo 7.4 del antiguo contrato de condiciones uniformes
JUAN CARLOS CASANOVA
subgerente comercial

## 14894
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 0.86667 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 24 | 30 | 1 | 230.6359
MONO/BIFASICA | 2.6 | 124 |  | nevera |  |  |  |  | 232.128
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
A1: 2.6; CURVA DE CARGA A6: 2.6 | 0.86667
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts |  | 60 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 17779
FOCO de 100 watts |  | 100 | 2 | 0 | 0
FOCO de 25 watts | 6 | 25 | 3 | 0.45 | 13.5
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 4 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 2 | 0 | 0
NEVERA | 1 | 200 | 20 | 4 | 120
REFRIGERADOR 1 |  | 450 | 8 | 0 | 0
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 8 | 0 | 0
TELEVISIÓN | 1 | 150 | 6 | 0.9 | 27
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO |  | 250 | 1 | 0 | 0
LAVADORA |  | 500 | 0.5 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 8 | 0 | 0
ELECTROBOMBA | 1 | 1200 | 2 | 2.4 | 72
VENTILADOR |  | 150 | 2 | 0 | 0
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 8 | 0 | 0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 232.5
valor kwh | 443.66
total pesos | 102985.9085
nota:
se liquido reclamo de conformida al articulo 7.4 del antiguo contrato de condiciones uniformes
LUZ DARY CARVAJAL
subgerente comercial

## Hoja7
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 0.86667 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 8 | 30 | 1 | 76.8786
MONO/BIFASICA | 2.4 | 124 |  | nevera |  |  |  |  | 71.424
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
A1: 2.6; CURVA DE CARGA A6: 2.6 | 0.86667
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts |  | 60 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 17779
FOCO de 100 watts |  | 100 | 2 | 0 | 0
FOCO de 25 watts |  | 25 | 3 | 0 | 0
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 4 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 2 | 0 | 0
NEVERA |  | 200 | 20 | 0 | 0
REFRIGERADOR 1 |  | 450 | 8 | 0 | 0
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 8 | 0 | 0
TELEVISIÓN |  | 150 | 6 | 0 | 0
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO |  | 250 | 1 | 0 | 0
LAVADORA |  | 500 | 0.5 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 8 | 0 | 0
ELECTROBOMBA |  | 1200 | 2 | 0 | 0
VENTILADOR |  | 150 | 2 | 0 | 0
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 8 | 0 | 0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
valor kwh | 443.66
total pesos | 31687.9718
nota:
se liquido reclamo de conformida al articulo 7.4 del antiguo contrato de condiciones uniformes
LUZ DARY CARVAJAL
subgerente comercial

## Hoja6
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES | cuadro de liquidacion
TRIFASICA | 0.86667 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 24 | 30 | 1 | 230.6359
MONO/BIFASICA | 2.6 | 124 |  | nevera |  |  |  |  | 232.128
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
A1: 2.6; CURVA DE CARGA A6: 2.6 | 0.86667
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts |  | 60 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 17779
FOCO de 100 watts |  | 100 | 2 | 0 | 0
FOCO de 25 watts |  | 25 | 2 | 0 | 0
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 4 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 2 | 0 | 0
NEVERA |  | 200 | 20 | 0 | 0
REFRIGERADOR 1 |  | 450 | 8 | 0 | 0
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 8 | 0 | 0
TELEVISIÓN |  | 150 | 6 | 0 | 0
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO |  | 250 | 1 | 0 | 0
LAVADORA |  | 500 | 0.5 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 8 | 0 | 0
ELECTROBOMBA |  | 1200 | 2 | 0 | 0
VENTILADOR |  | 150 | 2 | 0 | 0
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 8 | 0 | 0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
valor kwh | 443.66
total pesos | 102985.9085
nota:
se liquido reclamo de conformida al articulo 7.4 del antiguo contrato de condiciones uniformes
LUZ DARY CARVAJAL
subgerente comercial

## 16655
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 0.83333 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 24 | 30 | 1 | 221.7653
MONO/BIFASICA | 2.5 | 125 |  | nevera |  |  |  |  | 225
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
CURVA DE CARGA A2: 2.5; CURVA DE CARGA A6: 2.5 | 0.83333
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts | 4 | 60 | 4 | 0.96 | 28.8 |  |  |  | 17779
FOCO de 100 watts |  | 100 | 2 | 0 | 0
FOCO de 25 watts |  | 25 | 6 | 0 | 0
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 4 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 2 | 0 | 0
NEVERA | 1 | 200 | 19 | 3.8 | 114
REFRIGERADOR 1 |  | 450 | 8 | 0 | 0
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 8 | 0 | 0
TELEVISIÓN | 1 | 150 | 6 | 0.9 | 27
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO |  | 250 | 1 | 0 | 0
LAVADORA |  | 500 | 0.5 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 8 | 0 | 0
ELECTROBOMBA | 1 | 1200 | 1 | 1.2 | 36
VENTILADOR | 1 | 150 | 2 | 0.3 | 9
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 8 | 0 | 0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 214.8
valor kwh | 441.45
total pesos | 99326.25
nota:
se liquido reclamo de conformida al articulo 7.4 del antiguo contrato de condiciones uniformes
LUZ DARY CARVAJAL VIVAS
subgerente comercial

## 17332
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 1.0333 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 24 | 30 | 1 | 274.9889
MONO/BIFASICA | 3.1 | 125 |  | nevera |  |  |  |  | 279
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
CURVA DE CARGA A2: 3.1; CURVA DE CARGA A6: 3.1 | 1.0333
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts |  | 60 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 17779
FOCO de 100 watts | 1 | 100 | 2 | 0.2 | 6
FOCO de 25 watts | 4 | 25 | 3 | 0.3 | 9
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 4 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 2 | 0 | 0
NEVERA | 1 | 200 | 24 | 4.8 | 144
REFRIGERADOR 1 |  | 450 | 8 | 0 | 0
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 8 | 0 | 0
TELEVISIÓN |  | 150 | 5 | 0 | 0
LICUADORA 1 | 1 | 125 | 0.1 | 0.0125 | 0.375
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO | 1 | 200 | 1 | 0.2 | 6
UNIDAD DE AUDIO |  | 250 | 1 | 0 | 0
LAVADORA |  | 500 | 0.2 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 8 | 0 | 0
ELECTROBOMBA |  | 1200 | 1 | 0 | 0
VENTILADOR |  | 150 | 2 | 0 | 0
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 8 | 0 | 0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 165.375
valor kwh | 441.45
total pesos | 123164.55
nota:
se liquido reclamo de conformida al articulo 7.4 del antiguo contrato de condiciones uniformes
LUZ DARY CARVAJAL VIVAS
subgerente comercial

## Hoja8
CUADRO DE CARGA | FECHA(28-3-2011)
horas de liquidacion | 6
energia a facturar kw/h | 243
valor kw/m | 633.66
total $ | 153979.38
coordinación por suspension | 112476
coordinación por reconexion | 107120
total a cobrar $ | 373575.38

## Hoja9
ACOMETIDA | I | V | RAIZ 3 | DIF/COS | 1000 | HORAS | DIA | F.U. | P. KW/MES
TRIFASICA | 0.93333 | 220 | 1.732 | 0.97 | 1000 | 24 | 30 | 0.8 | 198.7017
MONO/BIFASICA | 2.5 | 119 | [6 empty] | 171.36
CURVA DE CARGA
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A P
A1: 2.8; CURVA DE CARGA A6: 2.8 | 0.93333
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts | 6 | 60 | 2 | 0.72 | 21.6
FOCO de 100 watts |  | 100 | 2 | 0 | 0
FOCO de 25 watts |  | 25 | 6 | 0 | 0
lampara 2* 40watts |  | 90 | 3 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 4 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 0.3 | 0 | 0
NEVERA | 1 | 200 | 24 | 4.8 | 144
REFRIGERADOR 1 |  | 450 | 8 | 0 | 0
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 8 | 0 | 0
TELEVISIÓN | 1 | 150 | 2 | 0.3 | 9
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO |  | 250 | 1 | 0 | 0
LAVADORA |  | 500 | 1 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 6 | 0 | 0
ELECTROBOMBA | 1 | 1200 | 1 | 1.2 | 36
VENTILADOR |  | 150 | 6 | 0 | 0
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 8 | 0 | 0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 210.6
valor kwh | 429.1339
total pesos | 73536.3851
nota:
se liquido reclamo de conformida al articulo 7.4 del contrato de condiciones uniformes y de acuerdo al censo de carga
elber moreno paredes
tecnico facturacion

## Hoja10
APARATO | No. APARATO | CAPACIDAD WATTS | HORAS | KW/DIA | CONSUMO MES
FOCO de 60 watts | 4 | 60 | 4 | 0.96 | 28.8
FOCO de 100 watts |  | 100 | 2 | 0 | 0
FOCO de 25 watts |  | 25 | 6 | 0 | 0
lampara 2* 40watts |  | 90 | 17 | 0 | 0
lamparas 2* 96 |  | 180 | 4 | 0 | 0
PLANCHA |  | 1000 | 0.3 | 0 | 0
NEVERA | 1 | 200 | 20 | 4 | 120
REFRIGERADOR 1 |  | 450 | 8 | 0 | 0
REFRIGERADOR 2 |  | 580 | 8 | 0 | 0
TELEVISIÓN | 1 | 150 | 5 | 0.75 | 22.5
LICUADORA 1 |  | 125 | 0.1 | 0 | 0
LICUADORA 2 |  | 300 | 0.2 | 0 | 0
EQUIPO |  | 200 | 1 | 0 | 0
UNIDAD DE AUDIO |  | 250 | 1 | 0 | 0
LAVADORA |  | 500 | 1 | 0 | 0
VIDEO CASSETERA |  | 250 | 2 | 0 | 0
HORNO MICROONDAS |  | 1450 | 1 | 0 | 0
CAFETERA |  | 600 | 0.5 | 0 | 0
TOSTADOR |  | 1100 | 0.2 | 0 | 0
COMPUTADORA |  | 350 | 6 | 0 | 0
ELECTROBOMBA | 1 | 1200 | 1 | 1.2 | 36
VENTILADOR |  | 150 | 6 | 0 | 0
AIRE ACOND. 5000BTU |  | 800 | 1 | 0 | 0
AIRE ACOND. 12000BTU |  | 1250 | 3 | 0 | 0
AIRE ACOND. 18000BTU |  | 1850 | 24 | 0 | 0
CUARTO FRIO |  | 5000 | 24 | 0 | 0
LAMPARAS 400W |  | 400 | 8 | 0 | 0
AIRE ACOND. 24000BTU |  | 2820 | 3 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 207.3
valor kwh | 435
total pesos | 90175.5
nota:
se liquido reclamo de conformida al articulo 7.4 del antiguo contrato de condiciones uniformes
luz dary carvajal vivas
subgerente comercial