## Hoja1
|  |  | OPERACIÓN | [7 empty] | Código: |  |  | SD-OP-FO-008
[11 empty] | Fecha de Aprobación: |  |  | 2025-08-15
|  |  | Formato de Factibilidad del Servicio | [7 empty] | Versión |  |  | 5.0
1. INFORMACÓN GENERAL
N° de Solicitud del Servicio | [7 empty] | N° de Factibilidad del Servicio
Fecha de respuesta de Sactibilidad del servicio | [7 empty] | DD/MM/AAAA
Vigencia de la Factibilidad en Meses | [7 empty] | Fecha de Vigencia de la Factibilidad |  |  |  |  | DD/MM/AAAA
Tipo de Solicitud |  |  | Nueva Modificación existente Revalidación de la existente
2.CONEXIÓN APROBADA
Carga Aprobada en kVA* | [6 empty] | Carga existente antes de la aprobada, en kVA
Nivel de Tension Aprobado para la Conexión |  |  |  | Nivel 1. Tensión menor a 1kV
Nivel 2. Tensión mayor o igual a 1kV y menor a 30kV
Nivel 3. Tensión mayor o igual a 30 kV y menor a 57.5 kV
Tipo de Proyecto |  |  | Redes de Baja Tensión área Redes de Baja Tensión subterestre Subestaciones
Redes de Media Tensión aérea Redes de Media Tensión subterestre Alumbrado Púbico
Transformador en poste
*Máxima capacidad que corresponde a la carga aprobada sin perjuicio de la capacidad instalada existente
PUNTO DE CONEXIÓN
Nombre de circuito BT | [8 empty] | N° Circuito
Nombre de circuito MT | [8 empty] | N° Circuito
Subestación de potencia | [6 empty] | Transformador de distribución
Distancia desde punto de conexión a la subestación de potencia
Número de Nodo o identificación del poste o apoyo donde se conectará
Nivel de cortocircuito trifásico (kA) | [7 empty] | Nivel de cortocircuito monofásico (kA)
Ubicación Georeferenciada WGS 84 |  |  |  |  | Long: |  |  |  | Lat: |  |  | h: m
Tipo y Clase de Carga Aprobada |  |  |  | Identificar en cada casilla el número de cuentas aprobadas que va a tener el proyecto por tipo y clase de carga
Clase de carga
|  | Tipo de Carga |  |  |  | Monofásicas |  |  | Bifásicas | Trifásicas
Residenciales
Comerciales
Industriales
Oficiales
Alumbrado público
Otro: __________________
Provisional Obra
Total por clase de carga
Total general
3. CRONOGRAMA DE ENTRADA DE CARGAS APROBADO
En caso de requerirse mayor espacio, puede anexarse en hoja aparte.
4. DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS SEGÚN EL TIPO DE CONEXIÓN
Marque los que se requieren:
1 | Planos de diseño y construcción desde el punto de conexión hasta la frontera comercial que incluyan, cortes, plantas, arquitectura, distancias de seguridad y que cumplan con las normas de construcción del Operador de Red, normas colombianas e internacionales si se requiere.
2 | Diseño de las subestaciones con sus respectivas protecciones, configuración de la conexión y cálculos de malla de puesta tierra.
3 | Cálculo del dimensionamiento y regulación de tensión de los conductores de acuerdo con la carga solicitada.
4 | Cálculo de la ocupación de ductos en caso de redes subterráneas
5 | Cálculo de la cargabilidad de los transformadores de acuerdo con el cuadro de carga
6 | Estudios de coordinación de protecciones si se requiere
7 | Estudio de calidad de potencia. La conexión de un nuevo cliente no debe generar sobretensiones, interrupciones de segundos, variaciones de frecuencia, distorsiones de armónicos y factor de potencia que afecten a otros clientes
8 | Estudios de campos electromagnéticos cuando aplique, de acuerdo con normas ambientales o cuando aplique de acuerdo con el RETIE.
9 | Estudios mecánicos de estructuras para subestaciones MT/MT o cuando sea necesario.
10 | Dimensionamiento de equipos de medida, tales como transformadores de potencial y de corriente.
11 | Diseño de armarios para el montaje y conexiones de medidores.
12 | Diseño del sistema de medida indirecta, si la hay, demás recomendaciones del comercializador
5. OBSERVACIONES DEL OPERADOR DE RED